## Slide 1: Magnetismo ed elettromagnetismo

## Slide 2: Barretta magnetica

## Slide 3: Linee di forza
L’azione del campo è tangente alla linea
Intensità costante lungo ogni linea
Diminuisce all’aumentare della distanza

## Slide 4: Origine campo magnetico

## Slide 5: Induzione campo magnetico
Rappresenta la capacità magnetizzante che il magnete è in grado di produrre nello spazio circostante

## Slide 6: Campo magnetico filo

## Slide 7: Forza magnetomotrice
F= N * I
N = numero di spire
I = intensità di corrente

## Slide 8: Solenoide
𝑯=(𝑵∗𝑰)/𝑳

## Slide 9: Filo rettilineo
𝐻=𝐼/(2∗π∗𝑑)

## Slide 10: Induzione e permeabilità magnetica
𝐵=𝜇_0 𝐻
Vettore induzione magnetica
= 1,257 H/m
𝜇_0 = 1,257〖∗10〗^(−6) H/m

## Slide 11: Flusso magnetico
𝜙=𝐵𝑠 cos⁡(𝛼)
Rappresenta l’effetto complessivo del vettore B sulla superficie S considerata
è l’inclinazione del campo rispetto alla superficie
𝛼 è l’inclinazione del campo rispetto alla superficie

## Slide 12: Forza elettromotrice indotta
𝜀=−Δ𝜙/Δ𝑡
La forza elettromotrice indotta in un circuito chiuso è proporzionale alla velocità di variazione del flusso concatenato col circuito stesso
Si crea quando una spira, immersa in un campo magnetico, viene spostata o il flusso cambia
La forza elettromotrice indotta in un circuito chiuso è proporzionale alla velocità di variazione del flusso concatenato col circuito stesso
Si crea quando una spira, immersa in un campo magnetico, viene spostata o il flusso cambia

## Slide 13: Induttanza
𝐿=𝜙/𝑖
La variazione di corrente genera un variazione del flusso magnetico
Dannosa quando non si vogliono cadute di tensione indesiderata
Utile quando si sfrutta questo fenomeno (motori o trasformatori)
La variazione di corrente genera un variazione del flusso magnetico
Dannosa quando non si vogliono cadute di tensione indesiderata
Utile quando si sfrutta questo fenomeno (motori o trasformatori)

## Slide 14: Apertura circuito
)
𝐼=𝐼^′ (𝑒^(−(𝑡−𝑡_0)/𝜏))
La corrente tende a zero, ma l’autoinduzione limita l’andamento
τ = L/R è la costante di tempo
Andamento esponenziale decrescente
La corrente tende a zero, ma l’autoinduzione limita l’andamento
τ = L/R è la costante di tempo
Andamento esponenziale decrescente

## Slide 15: Chiusura circuito
)
𝐼=𝐼^′ (1−𝑒^(−𝑡/𝜏))
La corrente deve passare da zero a regime, si crea un’autoinduzione che rallenta
τ = L/R è la costante di tempo
Andamento esponenziale crescente
La corrente deve passare da zero a regime, si crea un’autoinduzione che rallenta
τ = L/R è la costante di tempo
Andamento esponenziale crescente

## Slide 16: Energia magnetica in un circuito
𝑈=(𝐿∗𝐼^2)/2
Viene accumulata durante la fase di chiusura e restituita durante la fase di apertura
Non viene dissipata, ma solo scambiata tra generatore e circuito
Viene accumulata durante la fase di chiusura e restituita durante la fase di apertura
Non viene dissipata, ma solo scambiata tra generatore e circuito

## Slide 17: Mutua induzione tra circuiti
Se due circuiti elettrici sono vicini, si influenzano uno con l’altro
  Cambia l’intensità della corrente o si sposta un circuito  fem nell’altro
 Coefficiente di mutua induzione
Tensioni indotte reciprocamente
  e
Le tensioni indotte sono legate alla rapidità di variazione delle correnti nei solenoidi

## Slide 18: Mutua induzione tra circuiti
Notevole importanza nelle macchine elettriche dove la mutua induzione dipende dalla frequenza della corrente alternata
  Nei trasformatori c’è scambio di energia attraverso il flusso variabile che li accoppia mutuamente
  Nei sistemi trifase la parte rotante può trasformare la potenza elettrica prelevata dalla rete in potenza meccanica grazie al flusso che passa dallo statore al rotore

## Slide 19: Mutua induzione tra circuiti accoppiati
  L sono le induttanze dei circuiti
  K è un numero puro tra 0 e 1 che esprime la qualità dell’accoppiamento
  Positivo se producono flusso nello stesso verso, negativo altrimenti
  Energia magnetica complessiva, comprensiva dell’energia mutua del campo

## Slide 20: Forze tra campo magnetico e corrente
Spira in movimento avvolta in un campo magnetico
  è il lavoro per spostare la spira
  Regola della mano sinistra: indice su B e medio su I

## Slide 21: Elettromagnete
Nucleo a ferro di cavallo con avvolgimento su entrambe le colonne
Viene fatta passare corrente che crea le polarità N e S, che inducono sulla sbarra mobile polarità opposte
  Forza portante
  B è induzione al traferro
  S la sezione
La sbarra, spostandosi, crea un lavoro meccanico
  Relè elettromeccanici, elettroserrature

## Slide 22: Materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici
Idealmente abbiamo il vuoto, nella realtà ci sono i materiali

  è la permeabilità relativa del materiale considerato
  Indica di quante volte l’induzione magnetica aumenta rispetto al vuoto
Diamagnetici: <1
Paramagnetici: >1
Ferromagnetici: >>1

## Slide 23: Comportamento dei materiali ferromagnetici
Il materiale ferromagnetico ha un comportamento non lineare al variare di H
  cambia in funzione di H
Punto di Curie
  L’agitazione termica annulla la magnetizzazione
  Usato prima della lavorazione

## Slide 24: Ciclo di isteresi