La corrente alternata

---
Segnali sinusoidali
- Importanti perché:
  - La tensione disponibile nella rete di distribuzione elettrica ha forma sinusoidale
  - Qualunque forma d’onda può essere scomposta in una somma di sinusoidi

---
Rappresentazione vettoriale
v( t )=V_p sen( %omega t + %varphi )
La lunghezza del vettore corrisponde al valore di picco Vp
L’angolo tra il vettore e l’asse orizzontale è detto fase iniziale
L’angolo compreso tra due vettori rappresenta lo sfasamento

---
Operazioni tra grandezze sinusoidali
- Moltiplicazione per una costante (fase invariata)
- Somma e differenza (regola parallelogramma)
- Prodotto (somma delle fasi)
- Rapporto (differenze delle fasi)

---
Operazioni tra grandezze sinusoidali

---
Rappresentazione complessa (simbolica)
- V=a+jb
  - Dove a è la parte reale
  - Dove b è la parte immaginaria
  - Dove j*j=-1

---
Da cartesiane a polari

---
Da polari a cartesiane

---
Rappresentazione complessa
e^{ j %varphi } = cos%varphi +jsen%varphi
Parte reale (a)
Parte immaginaria (b)

---
Rappresentazione complessa

---
Esercizio
In forma complessa
Modulo e argomento
Forma esponenziale
Vettore somma
Prodotto dei vettori

---
Esercizi

---
Esercizi

---
Componenti reattivi
Induttore
Condensatore
i( t ) = {dv(t)} over {dt}
v( t ) = L {di(t)} over {dt}
v( t ) = %omega Lisen( %omega t + %varphi + %pi /2 )
I = j %omega CV
V = j %omega LI

---
Impedenza
bar Z = bar V/ bar I

---
Impedenza in serie e parallelo

---
Esercizio
f = 1kHz
Calcolare il modulo e l’argomento dell’impedenza equivalente, per poi calcolare la corrente che scorre se c’è una tensione di 1V

---
Esercizio

---
Esercizio

---
Risonanza serie
- Induttore e condensatore collegati in serie
- Se allora il bipolo si comporta come un cortocircuito, in quanto le tensioni sono uguali ma opposte in fase
- Fattore di qualità Q per valutare il peso della resistenza R
W_s= {1} over { sqrt{LC} }
Q = {1} over {R} sqrt{ {L} over {C} }

---
Risonanza parallelo
- Induttore e condensatore in parallelo
- Se il bipolo si comporta come un circuito aperto, dato che le correnti sono uguali ma opposte in fase
- Fattore di qualità parallelo Q
W_p= {1} over { sqrt{LC} }
Q = R sqrt{ {L} over {C} }

---
Esercizio
Valore della frequenza di risonanza
Intensità di corrente
Tensione ai capi di L e C
Valore della frequenza di risonanza
Intensità di corrente
Modulo delle correnti su L e C

---
Condensatori reali
- R’ e L rappresentano la resistenza e l’induttanza dei reofori e delle armature
- R’’ tiene conto delle perdite nel dielettrico
Se f<<f0, allora ho la figura C
f_0= {1} over {2 %pi sqrt{LC} }
Fattore di perdita

---
Induttori reali
- R esprime le perdite ohmiche, magnetiche e dielettriche
- C tiene conto della capacità distribuita tra le spire
Se f<<f0, allora ho la figura C
Fattore di merito
f_0= {1} over {2 %pi sqrt{LC} }

---
Metodo simbolico
1. Si associano alle tensioni ed alle correnti i corrispondenti numeri complessi
2. Stessi principi e teoremi del regime continuo
3. Ogni tensione o corrente nella rete risulterà sinusoidale, a causa della linearità, con frequenza di valore identico a quello dei generatori e ampiezza e fase ricavabili dai moduli e argomenti trovati

---
Esercizio

---
Esercizio